## 估算批复 (给规划处)
附表：
陕西省平利县城区生活垃圾处理工程投资估算表
序 号 | 工 程 或 费 用 名 称 | 估 算 金 额 （万元） |  |  |  |  | 技术经济指标（元） |  |  | 占总投 资比例 (%) | 备 注
|  | 建筑工程 | 设备及工器具 | 安装工程 | 其他费用 | 合 计 | 单 位 | 数 量 | 指 标
一 | 工程费用 | 1578.98 | 403.44 | 423.81 |  | 2406.23 | m3
（一） | 填埋库区 | 1133.43 | 159 | 299.18 |  | 1591.61
1 | 库区土石方工程（削坡） | 344 |  |  |  | 344 | m3 | 86000 | 40
2 | 库区土石方工程（筑堤） | 428.54 | 0 | 0 |  | 428.54 | m3
2.1 | 垃圾坝 | 220.88 |  |  |  | 220.88 | m3 | 23250 | 95
2.2 | 截洪坝 | 207.66 |  |  |  | 207.66 | m3 | 21859 | 95
3 | 库底工程(砂卵石、粘土，含整平、精平） | 52.62 | 0 | 0 |  | 52.62 | m3
3.1 | Φ10-30、Φ50-100砾石 | 39.11 |  |  |  | 39.11 | m3 | 2615 | 60.35
3.2 | 粘土 | 13.51 |  |  |  | 13.51 | m3 | 1056 | 20
4 | 排污排气 | 17.69 | 0 | 0 |  | 17.69
4.1 | 排气竖管 | 3.66 |  |  |  | 3.66 | m | 305 | 120
4.2 | D300HDPE花管 | 5.81 |  |  |  | 5.81 | m | 291 | 200
4.3 | D600砼排水管 | 2.76 |  |  |  | 2.76 | m | 184 | 150
4.4 | 水泥砂浆砌石管床 | 5.46 |  |  |  | 5.46 | m | 475 | 115
5 | 导气石笼及燃烧器 | 10 |  | 10 |  | 20 | 座 | 12 | 16670
6 | 防渗膜敷设(库区、边坡） | 279.11 | 0 | 279.14 |  | 558.25
6.1 | 碎石保护层 | 44.27 |  |  |  | 44.27 | m3 | 12648 | 35
6.2 | 防渗层施工 | 234.84 |  |  |  | 234.84 | m2 | 52186 | 45
6.3 | 土工布 |  |  | 80.43 |  | 80.43 | m2 | 47313 | 17
6.4 | 复合HDPE膜 |  |  | 198.71 |  | 198.71 | m2 | 47313 | 42
7 | 防洪工程 | 1.47 | 0 | 10.04 |  | 11.51
7.1 | 环库截洪沟 | 1.47 |  |  |  | 1.47 | m3 | 421 | 35
7.2 | 排水设施 | 0 |  | 10.04 |  | 10.04
7.2.1 | 钢筋混凝土管 |  |  | 6.44 |  | 6.44 | m | 198 | 325
7.2.2 | 混凝土抹面 |  |  | 3.6 |  | 3.6 | m2 | 800 | 45
8 | 填埋作业机械设备 | 0 | 159 | 0 |  | 159
8.1 | 推土机 |  | 56 |  |  | 56 | 台 | 2 | 280000
8.2 | 装载机 |  | 30 |  |  | 30 | 台 | 1 | 300000
8.3 | 药液喷洒机 |  | 6 |  |  | 6 | 辆 | 1 | 60000
8.4 | 交通车 |  | 12 |  |  | 12 | 辆 | 1 | 120000
8.5 | 压实机 |  | 45 |  |  | 45 | 台 | 1 | 450000
8.6 | 称重装置 |  | 10 |  |  | 10 | 套 | 1 | 100000
（二） | 渗沥液处理系统 | 201.6 | 154.44 | 55 |  | 411.04
（三） | 辅助工程 | 149.35 | 15 | 4.66 |  | 169.01
1 | 综合楼 | 37.4 | 8 |  |  | 45.4 | m2 | 220 | 1700
2 | 作业车库 | 30.6 |  |  |  | 30.6 | m2 | 180 | 1700
3 | 食堂及浴室 | 13.6 | 7 | 4.66 |  | 25.26 | m2 | 80 | 1700
4 | 洗车台 | 3.5 |  |  |  | 3.5 | 座 | 1 | 35000
5 | 消防水池 | 9.9 |  |  |  | 9.9 | m3 | 150 | 660
6 | 深水井 | 18 |  |  |  | 18 | 座 | 1 | 180000
7 | 深井泵 | 0.75 |  |  |  | 0.75 | 台 | 1 | 7500
8 | 监测井 | 30 |  |  |  | 30 | 座 | 6 | 50000
9 | 绿化工程 | 2.6 |  |  |  | 2.6 | m2 | 2601 | 10
10 | 防护网 | 3 |  |  |  | 3 | m | 1300 | 23
（四） | 场内外道路 | 92.6 | 0 | 0 |  | 92.6
1 | 进场道路 | 71.6 |  |  |  | 71.6 | m2 | 2652 | 270
3 | 填埋场内临时道路 | 12 |  |  |  | 12 | m2 | 1200 | 100
4 | 生活管理区道路 | 9 |  |  |  | 9 | m2 | 600 | 150
（五） | 场外工程 | 2 | 75 | 64.97 |  | 141.97
1 | 场外线路架设及变压器 |  |  | 15.6 |  | 15.6 | m | 2000 | 78
2 | 场内电缆铺设 |  |  | 49.37 |  | 49.37 | m | 3400 | 145.21
3 | 收集清运系统 | 2 | 75 |  |  | 77
二 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 474.0286 | 474.0286 | m3 | 600000 | 7.9005
1 | 前期费 |  |  |  | 12.0312 | 12.0312
2 | 征地拆迁费 |  |  |  | 131 | 131
2.1 | 征地补偿费 |  |  |  | 71 | 71
2.2 | 拆迁补偿费 |  |  |  | 60 | 60
3 | 建设单位管理费 |  |  |  | 111.2492 | 111.2492
4 | 工程勘察费 |  |  |  | 24.0623 | 24.0623
5 | 工程设计费 |  |  |  | 81.0659 | 81.0659
6 | 竣工图编制费 |  |  |  | 6.4853 | 6.4853
7 | 预算编制费 |  |  |  | 8.1066 | 8.1066
8 | 工程监理费 |  |  |  | 62.562 | 62.562
9 | 生产办公及生活家具购置费 |  |  |  | 2.6 | 2.6
10 | 生产职工培训费 |  |  |  | 9.36 | 9.36
11 | 联合试运转费 |  |  |  | 4.0344 | 4.0344
12 | 环境影响评价费 |  |  |  | 10 | 10
13 | 招投标代理服务费 |  |  |  | 11.4718 | 11.4718
三 | 预备费 |  |  |  | 292.74 | 292.74 | m3 | 600000 | 4.879
(一) | 基本预备费 |  |  |  | 292.74 | 292.74 |  | 10%
(二） | 涨价预备费 |  |  |  | 0 | 0
四 | 铺底流动资金 |  |  |  | 27 | 27 | m3 | 600000 | 0.45
五 | 总投资 |  |  |  |  | 3199.9986
Note on B63: lbh:工程第一部分费用总值× 100～300： 2.0～2.4（％） 300～500： 1.7～2.0 500～1000： 1.5～1.7 1000～5000： 1.2～1.5 5000～10000： 1.1～1.2 10000～20000： 0.9～1.1 20000～50000： 0.8～0.9 50000以上： 0.6～0.8
Note on B69: lbh:国家发展计划委员会、建设部计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费标准》 设计费＝设计收费基价×专业调整系数（1.0）×工程复杂程度调整系数（1.15）×附加调整系数（改扩建和技术改造项目1.1～1.4） 其中：设计收费基价＝（工程费用-给定小的计费额）×（给定大的收费基价－给定小的收费基价）÷（给定大的计费额-给定小的计费额）+给定小的收费基价 计费额区间（工程费用）： 200 500 1000 3000 5000 8000 10000 20000 收费基价： 9.00 20.90 38.80 103.80 163.90 249.60 304.80 566.80 40000 60000 80000 100000 200000 400000 600000 800000 1054.00 1515.20 1960.10 2393.40 4450.80 8276.70 11897.50 15391.40
Note on B70: 国家发展改革委员会、建设部：发改价格（2007）670号《建设工程监理与相关服务收费管理规定》 工程监理费=工程监理收费基价*专业调整系数 其中：工程监理收费基价＝（（工程费用+联合试运转费）-给定小的计费额）×（给定大的收费基价－给定小的收费基价）÷（给定大的计费额-给定小的计费额）+给定小的收费基价 计费额区间（工程费用）： 500 1000 3000 5000 8000 10000 20000 40000 收费基价： 16.5 30.1 78.1 120.8 181 218.6 393.4 708.2 60000 80000 100000 200000 400000 600000 800000 1000000 991.4 1255.8 1507 2712.5 4882.6 6835.6 8658.4 10390.1
Note on B71: 招标代理费： 货物招标 服务招标 工程招标 100万元以下 1.5% 1.5% 1.0% 100-500 1.1% 0.8% 0.7% 500-1000 0.8% 0.45% 0.55% 1000-5000 0.5% 0.25% 0.35% 5000-10000 0.25% 0.1% 0.2% 10000-100000 0.05% 0.05% 0.05% 100000万元以上 0.01% 0.01% 0.01%
Note on B72: =IF(G10<3000,27,IF(G10<10000,27+(60-27)/(10000-3000)*(G10-3000),IF(G10<50000,60+(139-60)/(50000-10000)*(G10-10000),IF(G10<100000,139+(200-139)/(100000-50000)*(G10-50000)))))
Note on F69: jxw: 乘1.15复杂系数
Note on I7: jxw: 库容