## 估算(批复) (给规划处)
附表：
陕西省石泉县城市生活垃圾处理工程投资估算表
序号 | 工程或费用名称 | 估算金额(万元) |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 备 注 | 备 注
|  | 建筑工程 | 安装工程 | 设备及 工器具 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值(元)
Ⅰ | 工程费用 | 1169.3272 | 1061.32 | 973.9 |  | 3204.5472 |  | 680000 | 47.1257
一 | 垃圾填埋场 | 1069.3272 | 1041.32 | 793.9 |  | 2904.5472 |  | 680000 | 42.7139
(一) | 垃圾填埋库区 | 563.94 | 631.1 | 380 |  | 1575.04
1 | 防渗工程 | 65.64 | 413.71 |  |  | 479.35 | 平方米 | 52630 | 91.0792
2 | 垃圾坝工程 | 197.67 |  |  |  | 197.67
3 | 库区排污排气工程 | 15.36 | 119.35 |  |  | 134.71
4 | 库区防洪工程 | 35.35 |  |  |  | 35.35
5 | 库区清水导排工程 |  | 92.52 |  |  | 92.52
6 | 土方工程 | 249.92 |  |  |  | 249.92
7 | 安全防护 |  | 5.52 |  |  | 5.52
8 | 垃圾库区作业机械设备 |  |  | 380 |  | 380
(二) | 渗沥液处理区 | 158.5 | 75.44 | 297 |  | 530.94 |  |  |  | 单价偏高，核减210万元.
1 | 渗沥液集液池 | 10.5 | 33.44 |  |  | 43.94 | 立方米 | 3500 | 125.5429 | 人工防渗结构
2 | 渗沥液综合处理厂房 | 72 |  |  |  | 72 | 平方米 | 500 | 1440 | 钢结构
3 | 渗沥液处理设备 | 76 | 25 | 297 |  | 398 | 吨 | 50 | 79600
4 | 总管阀件 |  | 3 |  |  | 3
5 | 总控制系统 |  | 4 |  |  | 4
6 | 电线电缆 |  | 10 |  |  | 10
(三) | 管理区 | 94.5436 | 161.79 | 51.57 |  | 307.9036
1 | 单体工程 | 63.5436 | 6.66 | 46.07 |  | 116.2736
1.1 | 地磅房 | 7.2036 | 1.81 | 30 |  | 39.0136 | 平方米 | 80.04 | 900
1.2 | 综合办公楼 | 36.9 | 4.85 | 16.07 |  | 57.82 | 平方米 | 246 | 1500
1.3 | 机修车间 | 16.2 |  |  |  | 16.2 | 平方米 | 180 | 900
1.4 | 饭堂 | 3.24 |  |  |  | 3.24 | 平方米 | 36 | 900
2 | 总图及室外工程 | 13 |  |  |  | 13
2.1 | 室外工程 | 5 |  |  |  | 5
2.2 | 围墙 | 8 |  |  |  | 8
3 | 公用工程 | 18 | 155.13 | 5.5 |  | 178.63
3.1 | 室外排水 | 3 | 2 |  |  | 5
3.2 | 室外给水 |  | 5 |  |  | 5
3.3 | 室外电气 |  | 20 |  |  | 20
3.4 | 通讯及工业电视系统 |  |  | 3 |  | 3
3.5 | 室外箱式变电站 |  | 127 |  |  | 127
3.6 | 消防水池 | 15 | 1.13 | 2.5 |  | 18.63 | 立方米 | 200 | 750 | 钢筋砼
(四) | 道路工程 | 137.16 |  |  |  | 137.16 |  |  |  | 单价偏高.核减150万元.
(五) | 绿化及环境监测设备 | 20.64 | 11.2 | 13.76 |  | 45.6
1 | 绿化工程 | 15.24 | 10 | 11.96 |  | 37.2
2 | 监测井 | 5.4 | 1.2 | 1.8 |  | 8.4 | 口 | 12 | 7000
二 | 垃圾收集清运系统 | 100 | 20 | 180 |  | 300
(一) | 地埋式垃圾箱（9m3） | 100 | 20 | 88 |  | 208
1 | 新堰小学 | 5 | 1 | 4.4 |  | 10.4
| 土建工程 | 5 |  |  |  | 5 | 平方米 | 150 | 333.3333 | 箱体基坑
| 设备安装 |  | 1 | 4.4 |  | 5.4 | 立方米 | 9 | 6000 | 埋地箱体
2 | 新堰村委会 | 5 | 1 | 4.4 |  | 10.4
| 土建工程 | 5 |  |  |  | 5 | 平方米 | 150 | 333.3333 | 箱体基坑
| 设备安装 |  | 1 | 4.4 |  | 5.4 | 立方米 | 9 | 6000 | 埋地箱体
3 | 公安局 | 5 | 1 | 4.4 |  | 10.4
| 土建工程 | 5 |  |  |  | 5 | 平方米 | 150 | 333.3333 | 箱体基坑
| 设备安装 |  | 1 | 4.4 |  | 5.4 | 立方米 | 9 | 6000 | 埋地箱体
4 | 东三角地 | 5 | 1 | 4.4 |  | 10.4
| 土建工程 | 5 |  |  |  | 5 | 平方米 | 150 | 333.3333 | 箱体基坑
| 设备安装 |  | 1 | 4.4 |  | 5.4 | 立方米 | 9 | 6000 | 埋地箱体
5 | 北环路 | 5 | 1 | 4.4 |  | 10.4
| 土建工程 | 5 |  |  |  | 5 | 平方米 | 150 | 333.3333 | 箱体基坑
| 设备安装 |  | 1 | 4.4 |  | 5.4 | 立方米 | 9 | 6000 | 埋地箱体
6 | 红花广场 | 5 | 1 | 4.4 |  | 10.4
| 土建工程 | 5 |  |  |  | 5 | 平方米 | 150 | 333.3333 | 箱体基坑
| 设备安装 |  | 1 | 4.4 |  | 5.4 | 立方米 | 9 | 6000 | 埋地箱体
7 | 东门岭 | 5 | 1 | 4.4 |  | 10.4
| 土建工程 | 5 |  |  |  | 5 | 平方米 | 150 | 333.3333 | 箱体基坑
| 设备安装 |  | 1 | 4.4 |  | 5.4 | 立方米 | 9 | 6000 | 埋地箱体
8 | 体育场 | 5 | 1 | 4.4 |  | 10.4
| 土建工程 | 5 |  |  |  | 5 | 平方米 | 150 | 333.3333 | 箱体基坑
| 设备安装 |  | 1 | 4.4 |  | 5.4 | 立方米 | 9 | 6000 | 埋地箱体
9 | 一完小外 | 5 | 1 | 4.4 |  | 10.4
| 土建工程 | 5 |  |  |  | 5 | 平方米 | 150 | 333.3333 | 箱体基坑
| 设备安装 |  | 1 | 4.4 |  | 5.4 | 立方米 | 9 | 6000 | 埋地箱体
10 | 栲胶厂外 | 5 | 1 | 4.4 |  | 10.4
| 土建工程 | 5 |  |  |  | 5 | 平方米 | 150 | 333.3333 | 箱体基坑
| 设备安装 |  | 1 | 4.4 |  | 5.4 | 立方米 | 9 | 6000 | 埋地箱体
11 | 北街社区 | 5 | 1 | 4.4 |  | 10.4
| 土建工程 | 5 |  |  |  | 5 | 平方米 | 150 | 333.3333 | 箱体基坑
| 设备安装 |  | 1 | 4.4 |  | 5.4 | 立方米 | 9 | 6000 | 埋地箱体
12 | 大北巷北端 | 5 | 1 | 4.4 |  | 10.4
| 土建工程 | 5 |  |  |  | 5 | 平方米 | 150 | 333.3333 | 箱体基坑
| 设备安装 |  | 1 | 4.4 |  | 5.4 | 立方米 | 9 | 6000 | 埋地箱体
13 | 西门广场 | 5 | 1 | 4.4 |  | 10.4
| 土建工程 | 5 |  |  |  | 5 | 平方米 | 150 | 333.3333 | 箱体基坑
| 设备安装 |  | 1 | 4.4 |  | 5.4 | 立方米 | 9 | 6000 | 埋地箱体
14 | 公路段后 | 5 | 1 | 4.4 |  | 10.4
| 土建工程 | 5 |  |  |  | 5 | 平方米 | 150 | 333.3333 | 箱体基坑
| 设备安装 |  | 1 | 4.4 |  | 5.4 | 立方米 | 9 | 6000 | 埋地箱体
15 | 迎宾路国税局对面 | 5 | 1 | 4.4 |  | 10.4
| 土建工程 | 5 |  |  |  | 5 | 平方米 | 150 | 333.3333 | 箱体基坑
| 设备安装 |  | 1 | 4.4 |  | 5.4 | 立方米 | 9 | 6000 | 埋地箱体
16 | 电力局西侧 | 5 | 1 | 4.4 |  | 10.4
| 土建工程 | 5 |  |  |  | 5 | 平方米 | 150 | 333.3333 | 箱体基坑
| 设备安装 |  | 1 | 4.4 |  | 5.4 | 立方米 | 9 | 6000 | 埋地箱体
17 | 西单市场北侧 | 5 | 1 | 4.4 |  | 10.4
| 土建工程 | 5 |  |  |  | 5 | 平方米 | 150 | 333.3333 | 箱体基坑
| 设备安装 |  | 1 | 4.4 |  | 5.4 | 立方米 | 9 | 6000 | 埋地箱体
18 | 珍珠河桥西 | 5 | 1 | 4.4 |  | 10.4
| 土建工程 | 5 |  |  |  | 5 | 平方米 | 150 | 333.3333 | 箱体基坑
| 设备安装 |  | 1 | 4.4 |  | 5.4 | 立方米 | 9 | 6000 | 埋地箱体
19 | 杨柳社区 | 5 | 1 | 4.4 |  | 10.4
| 土建工程 | 5 |  |  |  | 5 | 平方米 | 150 | 333.3333 | 箱体基坑
| 设备安装 |  | 1 | 4.4 |  | 5.4 | 立方米 | 9 | 6000 | 埋地箱体
20 | 城关镇 | 5 | 1 | 4.4 |  | 10.4
| 土建工程 | 5 |  |  |  | 5 | 平方米 | 150 | 333.3333 | 箱体基坑
| 设备安装 |  | 1 | 4.4 |  | 5.4 | 立方米 | 9 | 6000 | 埋地箱体
(二) | 垃圾清运车辆 |  |  | 92 |  | 92
1 | 运输车辆 |  |  | 80 |  | 80 | 辆 | 8 | 100000 | 4t
2 | 人力手推车 |  |  | 6 |  | 6 | 辆 | 15 | 4000
3 | 小机动车 |  |  | 6 |  | 6 | 辆 | 5 | 12000
Ⅱ | 其他费用 |  |  |  | 1091.6551 | 1091.6551
1 | 前期费 |  |  |  | 16.0227 | 16.0227
2 | 征地拆迁费 |  |  |  | 616 | 616
1.1 | 征地补偿费（填埋场） |  |  |  | 516 | 516 | 亩 | 129 | 40000
1.2 | 征地补偿费（垃圾收运系统） |  |  |  | 100 | 100 | 平方米 | 3000 | 333.3333
3 | 建设单位管理费 |  |  |  | 143.1819 | 143.1819
4 | 工程勘察费 |  |  |  | 32.0455 | 32.0455
5 | 工程设计费 |  |  |  | 117.6069 | 117.6069
6 | 竣工图编制费 |  |  |  | 9.4086 | 9.4086
7 | 预算编制费 |  |  |  | 32.0455 | 32.0455
8 | 工程监理费 |  |  |  | 83.3182 | 83.3182
9 | 生产办公及生活家具购置费 |  |  |  | 2.1 | 2.1 | 人 | 21 | 1000
10 | 生产职工培训费 |  |  |  | 8.1 | 8.1
11 | 联合试运转费 |  |  |  | 7.56 | 7.56
12 | 环境影响评价费 |  |  |  | 10 | 10
13 | 招投标代理服务费 |  |  |  | 14.2659 | 14.2659
Ⅲ | 预备费 |  |  |  | 428.8 | 428.8
一 | 基本预备费 |  |  |  | 428.8 | 428.8
二 | 涨价预备费 |  |  |  | 0 | 0
Ⅳ | 铺底流动资金 |  |  |  | 25 | 25
Ⅴ | 总投资 |  |  |  |  | 4750.0023 |  |  | 77.8689