## 建设项目表
附表1： 宝鸡郭家河等8项110千伏输变电工程建设项目表
序号 | 所在地市 | 项 目 名 称 | 性质 | 建设地点 | 主 要 建 设 内 容 | 工程投资 （万元） | 变电容量（MVA ） | 线路长度（㎞）
合 计 |  |  |  |  | 新增变电容量369MVA、线路85.86km | 35814
1 | 宝 鸡 | 110千伏郭家河输变电工程 | 新建 | 麟游县天堂镇虎家崖村 | 1、新建110千伏郭家河变电站，主变容量分别为1×8MVA ； 2、新建线路折合单回总长83.2km，新建电缆线路长度0.6公里。 | 9753 | 9753
2 |  | 110千伏向阳变增容改造工程 | 改扩建 | 凤县凤州镇凤州科技产业园 | 1、变电容量：由2×16MVA主变增容为2×31.5MVA主变； 2、出线回数：110kV出线4回不变，35kV出线由4回增至5回，10kV出线由7回增至10回。 | 4765 | 4765
3 |  | 110千伏周原输变电工程 | 异地重建 | 陈仓区周原镇张谢村 | 1、拆除原虢镇变，新建110千伏周原变电站，主变容量2×50MVA； 2、新建线路折合单回总长18.4km，新建电缆线路长度0.15公里。 | 5360 | 5360
4 | 汉 中 | 110千伏南郊变增容改造工程 | 扩建 | 汉中市汉台区滨江大道北侧 | 1、变电容量：由2×20MVA主变增容为2×50MVA主变； 2、出线回数：110kV出线2回不变，10kV出线由12回增至24回。 | 1158
5 |  | 110千伏洋谢I、II线路改造工程 | 改造 | 汉中市洋县境内 | 改造洋谢I、II线路38公里 | 2314
6 |  | 110千伏机场输变电工程 | 新建 | 汉中市城固县柳林镇草寺村 | 1、变电容量：2×20MVA； 2、新建架空线路10km，新建电缆线路0.13公里。 | 4392
7 | 咸阳 | 110千伏陕柴变增容改造工程 | 扩建 | 咸阳市三原县陕柴厂内 | 1、变电容量：由20MVA+50MVA主变增容为2×50MVA主变； 2、改造110千伏架空线路3.8公里。 | 1524
8 | 延安 | 110千伏黄蒿湾输变电工程 | 新建 | 延安市宝塔区麻塔村 | 1、新建110千伏黄蒿湾变电站，主变容量分别为2×50MVA ； 2、将东郊变～马家湾变双回线路π接至黄蒿湾变，新建架空线路6.2km、电缆0.8公里。 | 6548

## 支持性文件表
附表2 宝鸡郭家河等8项110千伏输变电工程支持性文件表
序号 | 建设地点 | 项 目 名 称 | 项目环评 | 项目规划 | 土地预审 | 市发改委 意见 | 备注
1 | 宝 鸡 | 110千伏郭家河输变电工程 | 省环境保护厅： 陕环批复[2010]529号 | 省建设厅：选字第610000201100036号 | 国土资源部： 国土资预审字(2009)453号 | 宝市发改能源发[2011]49号
2 |  | 110千伏向阳变增容改造工程 | 省环境保护厅： 陕环批复[2010]209号 | —— | —— | 宝市发改能源发[2010]826号 | 增容改造工程因无需增加土地，不要求出具土地、规划手续
3 |  | 110千伏周原输变电工程 | 省环境保护厅： 陕环批复[2011]402号 | 省建设厅：选字第610000201100121号 | 省国土资源厅： 陕国土资规发[2011]112号 | 宝市发改能源发[2010]486号
4 | 汉中 | 110千伏南郊变增容改造工程 | 省环境保护厅： 陕环批复[2011]514号 | —— | —— | 汉发改能源[2011]156
5 |  | 110千伏机场输变电工程 | 省环境保护厅： 陕环批复[2011]134号 | 省建设厅：选字第610000201100135号 | 省国土资源厅： 陕国土资规发[2011]114号 | 汉发改交能[2010]312
6 |  | 110千伏洋谢I、II线路改造工程 | 省环境保护厅： 陕环批复[2011]736号 | 省建设厅：选字第610000201100136号 | —— | 汉发改能源发[2011]157号
7 | 咸 阳 | 110千伏陕柴变增容改造工程 | 省环境保护厅： 陕环批复[2011]585号 | —— | —— | 咸发改函 [2011]59号
8 | 延 安 | 110千伏黄蒿湾输变电工程 | 省环境保护厅： 陕环批复[2009]588号 | 省建设厅：选字第610000201100137号 | 省国土资源厅： 陕国土资规发[2011]124号 | 延发改工[2011]984号

## 招标意见
附表3： 110千伏输变电工程项目招标方案核准意见表
建设项目名称： 宝鸡郭家河等8项110千伏输变电工程项目
| 招标范围 |  | 招标组织形式 |  | 招标方式 |  | 不采用 招标方式
| 全部 招标 | 部分 招标 | 自行 招标 | 委托 招标 | 公开 招标 | 邀请 招标
勘 察 | √ |  |  | √ | √
设 计 | √ |  |  | √ | √
监 理 | √ |  |  | √ | √
建筑工程 | √ |  |  | √ | √
安装工程 | √ |  |  | √ | √
主要设备 | √ |  |  | √ | √
重要材料 | √ |  |  | √ | √
其 他
核准意见说明
核准同意。请业主按照核准意见严格组织招标工作，并注意做好相关的档案管理工作，以备检查。
核准部门盖章
二0一一年十二月二十一日